招  标  文  件

采购物资：               管材采购

项目名称：第十四师昆玉市供排水改造建设项目（EPC 总承包）

发出时间：2026 年8月18日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	4

第三章 具体要求与说明	5

第四章 评标办法	7

第一章 招 标 公 告

和田开元建筑安装工程有限责任公司第十四师昆玉市供排水改造建设项目（EPC 总承包）

,现对相应材料进行采购，具体情况如下：

一、采购要求

1.采购内容：管材采购

2.供货周期：合同签订后按项目进度分批供货，具体以采购人通知为准。

3.质量要求：提供符合国家相关标准的材料及设计图纸规范要求的材料。

4.交货地点：使用方要求指定的施工地点（第十四师昆玉市范围）。

二、投标人资格要求

1.具备独立法人资格，持有有效营业执照，相应生产许可资质文件；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.不参与围标串标承诺书；

5.失信执行人截图、税收违法黑名单截图、统计严重失信企业名单截图、社会组织严重严重违法失信名单；

6.提供近三年类似项目供货业绩（附合同复印件）；

7.认为有必要提供的其他技术文件资料；

三、报名时间（招标文件获取）：2026年8月18日至2026年8月24日。

方式：现场报名获取招标文件。

四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止时间:2026年9月6日12时00分(暂定）

五、开标时间及地点

1.开标时间： 2026年9月6日12时00分(暂定）

2.开标地点：和田开元建筑安装工程有限责任公司五楼会议室

六、费用。本次招标不收取任何费用，不收取投标保证金。凡有意参加投标者，请到和田开元建筑安装工程有限责任公司物资采购部进行现场报名投标。

七、联系人： 顾先生  联系电话：18690369401

# 和田开元建筑安装工程有限责任公司

2026年8月18日

- 第二章 投标人须知

- 一、发出的招标文件包括：

- 1.招标公告

- 2.投标人须知

- 3.具体要求和说明

- 4.评标办法

- 5.投标文件格式（领取）

## 二、提交的投标文件必须包括：

- 1.投标函

- 2.投标报价清单

- 3.其他资料

## 三、招标文件、投标保证金：

- 1.所有招标及投标文件均以人民币为结算单位。

- 2.此次招标不收取投标保证金（需提供投标承诺），招标文件免费提供。

- 投标截止日期：

- 以公告开标时间为准。

## 五、投标注意事项：

1.投标人对招标文件如有异议，将需回复的问题，以书面形式盖章后，发予招标人，由招标人进行答疑。

2.在投标截止时间前，投标文件有问题时，投标人可自行撤回，重新递交。

3.投标人应保证投标文件准确无误，如有疏漏，由投标人负责。

4.投标人应承担其投标文件编制所涉及的一切费用，招标人对上述费用均不承担。投标人在投标文件上为履行合同所需的任何费用，若未有另外注明，有关费用将视为已包含在报价内。

六、其他条款：

在确定中标人后，如有同等条件但价格低于中标价的供应商，招标人优先与中标人协商调价，如中标人不同意以同等低价履约时，招标人有权终止与中标人签订的合同，并不承担任何违约责任。

- 第三章 具体要求与说明

- 一、招标内容：水表采购

二、招标数量

本次预估数量详见下表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE双壁波纹管 | DN315 | 米 | 700 |  |  |  |
| 2 | HDPE双壁波纹管 | DN400 | 米 | 729 |  |  |  |
| 3 | HDPE双壁波纹管 | DN500 | 米 | 350 |  |  |  |
| 4 | HDPE双壁波纹管 | DN600 | 米 | 330 |  |  |  |
| 5 | 聚乙烯螺旋波纹管 | DN800 | 米 | 63 |  |  |  |
| 6 | 钢丝骨架复合管 | DN315 | 米 | 6749 |  |  |  |
| 7 | 钢丝骨架复合管 | DN200 | 米 | 2769 |  |  |  |
| 8 | 钢丝骨架复合管 | DN160 | 米 | 1058 |  |  |  |
| 9 | 地下式消火栓 | SA100/65-1.0 | 个 | 35 |  |  |  |
| 10 | 蝶阀D41X-10Q | DN100 | 个 | 35 |  |  |  |
| 11 | 三通 | DN200*100 | 个 | 35 |  |  | 电熔 |
| 12 | 法兰根 | DN110 | 个 | 35 |  |  | 电容法兰根+片 |
| 13 | 铸铁管 | DN110/m | 米 | 135 |  |  |  |
| 14 | 排泥三通 | DN200*75 | 个 | 2 |  |  | 电熔 |
| 15 | 闸阀 | DN75 | 个 | 12 |  |  | 软密封闸阀 |
| 16 | 三通 | DN200*65 | 个 | 2 |  |  | 电熔 |
| 17 | 快速排气阀 | DN65 | 个 | 2 |  |  |  |
| 18 | 盘插短管 | DN160 | 个 | 66 |  |  | 电容法兰根+片 |
| 19 | 盘插短管 | DN200 | 个 | 12 |  |  | 电容法兰根+片 |
| 20 | 盘插短管 | DN300 | 个 | 24 |  |  | 电容法兰根+片 |
| 21 | 盘插短管 | DN400 | 个 | 1 |  |  | 电容法兰根+片 |
| 22 | 盘插短管 | DN500 | 个 | 2 |  |  | 电容法兰根+片 |
| 23 | 柔性连接 | DN160 | 个 | 39 |  |  |  |
| 24 | 柔性连接 | DN200 | 个 | 12 |  |  |  |
| 25 | 柔性连接 | DN300 | 个 | 13 |  |  |  |
| 26 | 柔性连接 | DN400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 闸阀 | DN160 | 个 | 18 |  |  |  |
| 28 | 闸阀 | DN200 | 个 | 8 |  |  |  |
| 29 | 闸阀 | DN300 | 个 | 15 |  |  | 电熔 |
| 30 | 三通 | DN200 | 个 | 2 |  |  | 电熔 |
| 31 | 三通 | DN200*65 | 个 | 0 |  |  | 电熔 |
| 32 | 三通 | DN300*160 | 个 | 1 |  |  | 电熔 |
| 33 | 三通 | DN500*300 | 个 | 1 |  |  | 电熔 |
| 34 | 三通 | DN200*160 | 个 | 4 |  |  | 电熔 |
| 35 | 三通 | DN300*200 | 个 | 2 |  |  | 电熔 |
| 36 | 三通 | DN400*160 | 个 | 1 |  |  | 电熔 |
| 37 | 三通 | DN300*160 | 个 | 5 |  |  | 电熔 |
| 38 | 四通 | DN300*200 | 个 | 1 |  |  | 电熔 |
| 39 | 四通 | DN200*160 | 个 | 2 |  |  | 电熔 |
| 40 | 带盘水表 | DN160 | 个 | 24 |  |  |  |
| 41 | 止回阀 | DN160 | 个 | 24 |  |  |  |
| 42 | 蝶阀 | DN160 | 个 | 47 |  |  |  |
| 43 | 过滤器 | DN160 | 个 | 24 |  |  |  |
| 44 | 减压阀 | DN160 | 个 | 1 |  |  |  |
| 45 | 法兰根+片 | DN160 | 套 | 40 |  |  |  |
| 46 | 法兰根+片 | DN200 | 套 | 30 |  |  | PE |
| 47 | 法兰根+片 | DN300 | 套 | 48 |  |  | PE |
| 48 | 钢垫 | DN160 | 个 | 40 |  |  |  |
| 49 | 钢垫 | DN200 | 个 | 30 |  |  |  |
| 50 | 钢垫 | DN300 | 个 | 48 |  |  |  |
| 51 | 镀锌螺丝 | 16*80 | 套 | 320 |  |  |  |
| 52 | 镀锌螺丝 | 18*80 | 套 | 240 |  |  |  |
| 53 | 镀锌螺丝 | 22*100 | 套 | 576 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际数量以招标方最终验收数量为准，本表数量仅为参考量。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、交付时间

具体按照招标人提供的计划申请。

## 四、资质要求

## 投标单位必须是境内注册的法人企业经营资质。

## 五、付款方式

## 乙方（中标人）按甲方（招标人）要求将标的物运输到指定地点，付款根据供货进度，由双方协商后支付。

## 六、投标文件的编制、内容及要求

1.目录

2.内容：详见投标文件格式。

3.投标文件的递交及要求

3.1 投标文件的编写和内容必须符合本招标文件的要求。

3.2 投标文件的递交以纸质版方式。纸质版投标文件（只提供1份正本），签字盖章齐全。

## 七、开标与评标

1.按公告确定开标时间（北京时间）开标，如有变动另行通知。

2.保密：凡有关对投标文件的审查、澄清、评价或比较

工作都将在保密情况下进行，招标人不得将任何有关信息向

投标单位或无关人员泄露。

- 3.本次招标为一次报价，最终以投标报价及条件最优推荐中标候选人。

- 4.采购工作接受公司法律事务部的监督。

- 八、投标文件的有效期

- 1.未中标单位投标文件：自递交之日起，至招标方与中标单位签订合同之日止。

2.中标单位投标文件：自递交之日起，至双方签订合同，

并履行完责任义务时止。

## 九、合同条款内容及违约责任

依据《中华人民共和国民法典》等有关条款要求，及购销双方最终议定价格和本招标文件中合同条款签署合同。如有违约则根据合同约定追究相关责任。

- 本招标文件解释权归和田开元建筑安装工程有限责任公司所有。

- 评标办法

评分由两部分组成：

1.商务部分：10分。

2.投标报价部分：90分。

3.总得分计算公式为：商务得分+投标报价得分。

| 分值 | 评分类别 | 总分值 | 单项分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 100 分 | 商务标 （10 分） | 2 | 2 | 1.无相关证书的，本项不得分；代理授权等证件。（企业形象、实力的文件，如质量管理体系、环境管理体系等） 2.本项最高的2分，最低得 0 分。 |  |
|  |  | 2 | 2 | 1.每提供一份业绩合同证明文件得 1 分，未提供证明文件不得分。 |  |
|  |  | 6 | 6 | 根据投标人的生产、供货能力评分，满分 3 分；售后服务能力3分，不提供证明资料不得分。 |  |
|  | 经济标（ 90 分） | 90 | 90 | 报价最低者得分为满分90分，其他投标单位按照公式：得分=90*最低价/各投标报价计算（计算结果精确至小数点后一位）。 |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |